| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒粉 | 代替盐酸及氯化钠 | 符合环保部门及环保规范要求 |
| 2 | PAC |  | 符合环保部门及环保规范要求 |
| 3 | PAM |  | 符合环保部门及环保规范要求 |
| 4 | 化粪井 |  | 人工清理（1次/周） |
| 5 | 集水池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 6 | 调节池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 7 | 氧化池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 8 | 中间水池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 9 | 消毒池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 10 | 污泥池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 11 | 污水井清理 | 5个 | 人工清理（1次/周） |
| 12 | 污水站设备维修、保养 |  | 包括设备损坏更换 |
| 13 | 机械格栅 | TD-450 | 日常清理、维修、保养 |
| 14 | 机械格栅储池 | 1次/周 | 定期清理 |
| 15 | 在线监测废液贮存、运输 |  | 贮存设备由乙方负责 |
| 16 | 危废污泥转运 |  | 每日转运至储藏间 |
| 17 | 风机消音棉 |  | 定期更换 |
| 18 | 斜管气浮器 | 23M3/H | 维修、保养、配件更换 |
| 19 | 刮泥机 |  | 日常维修、保养 |
| 20 | 加药搅拌系统 |  | 日常维修、保养 |
| 21 | 罗茨风机设备维修、保养 | 维修零部件（齿轮、轴承、皮带、润滑油） | 日常维修保养、更换 |
| 22 | 污水池曝气器 | 需将室内地下池里污水抽干 | 局部曝气头更换 |
| 23 | 污水池曝气管 | 需将室内地下池里污水抽干 | 局部更换 |
| 24 | 压滤机 |  | 日常维修、保养 |
| 25 | 有害气体检测仪 |  | 日常检测、记录 |
| 26 | 加药机 |  | 日常维修、保养 |
| 27 | 射流自吸泵 | SZD037 | 日常维修、保养 |
| 28 | 消毒粉投加器 | RS200HJ | 日常维修、保养 |
| 29 | 电气控制系统 | 电器元件、线路 | 日常维修保养、更换 |
| 30 | 计量泵 |  | 日常维修、保养 |
| 31 | 管路系统 |  | 维修更换 |
| 32 | 线路系统 |  | 7台型号规格 |
| 33 | 潜水排污泵 | 80SYWQ40-9-2.2 | 维修更换 |
| 34 | 潜水排污泵 | 50SYWQ23-15-2.2 | 维修更换 |
| 35 | 潜水排污泵 | 50SYWQ15-15-1.5 | 维修更换 |
| 36 | 排泥泵 |  | 维修更换 |
| 37 | 液位控制 |  | 维修更换 |
| 38 | 填料 |  | 维修更换 |
| 39 | 污泥浓缩罐 |  | 日常维修、保养、清理 |
| 40 | 螺杆泵 |  | 日常维修、保养 |
| 41 | 混合器 |  | 日常维修、保养 |
| 42 | 加药装置（洁王子牌消毒机） |  | 日常维修、保养、配件更换 |
| 43 | 电控柜 |  | 日常维修、保养 |
| 44 | 污水泵软管 | 需下污水池内操作 | 日常维修、更换 |
| 45 | 阀门、仪表 |  | 日常维修保养 |
| 46 | 污染物监测 |  | 卫生部门要求2次/年 |
| 47 | PH |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 48 | COD |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 49 | BOD |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 50 | 氨氮 |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 51 | 动植物油 |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 52 | 规章制度 |  | 制定相关制度，并按照相关要求进行公示 |
| 53 | 应急预案 |  | 制定相关应急预案，并按照相关要求进行公示 |
| 54 | 运维记录、存档 |  | 做好记录，每月上交甲方 |
| 55 | 污水处理量 |  | 做好记录，每月上交甲方 |
| 56 | 运维人员健康体检 | 1次/年 | 体检报告交由院方存档 |
| 57 | 污水站运维人员持证上岗 |  | 上岗证交由院方存档（复印件） |
| 58 | 在线监测运维人员持证上岗 |  | 上岗证交由院方存档（复印件） |
| 59 | 粪大肠杆菌检测 | 1次/月*12 | 检测报告按时上报甲方 |
| 60 | 沙门菌检测 | 1次/季*4 | 检测报告按时上报甲方 |
| 61 | 志贺菌检测 | 2次/年 | 检测报告按时上报甲方 |
| 62 | 在线检测对比报告 | 按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 | 检测报告按时上报甲方 |
| 63 | 在线监测药剂(COD、流量计、ph计) | COD在线监测运行维护按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 |  |
| 64 | 配件消耗 |  | 日常运行维护、维修、保养、更换 |
| 65 | 余氯检测 | 2次/天*12 | 检测报告按时上报甲方 |
| 66 | SS检测 | 1次/周*48 | 检测报告按时上报甲方 |
| 67 | 在线设备维修保养(COD、流量计、ph计、数采仪) |  | 日常运行维护、维修、保养、更换 |