附件一：参数要求

- 1、配有高频探头:15MHz以上探头；

- 2、探测深度0.3-30mm，可调步进0.1mm-0.5mm；

- 3、分辨率:轴向小于等于0.1mm，侧向小于等于0.3mm；

- 4、最低流速小于 0.5cm/s；

- 5、显示屏幕:频谱+方向能量图或双模态实时成像；

- 6、穿支专属功能:深度自动测定、血流路径标记或穿支热力图分布、3D 定位导航；

- 7、电池续航大于等于5 小时。