附件一：参数要求

- 电源：220±22v，50Hz±1Hz。

- 具备温度调节功能,具备冷雾、热雾、熏蒸功能。

- 最大雾化率≥1ml/min。

- 雾化管路为一次性使用。

- 具备超高温报警及保护功能。

- 眼部药物雾化功能：通过超声振动将药物雾化形成雾滴，药物分子直接、连续、全面的作用于角膜、结膜。

- 氧疗功能：通过加压供氧提高眼表及眼周组织活性，改善眼部微循环，消除浮肿，缓解眼部干涩等症状。

- 配套使用一次性眼罩，一次性螺纹管。