附件一：

- 包括全部设备的故障维修工作。

2）7*24小时全天候电话即时响应，紧急情况当时做出应急处理方案。

3）紧急故障1小时内到达现场解决问题。

4）如果设备故障在12小时工作时间内仍无法排除，维保单位应在12小时内提供不低于故障设备规格型号的备用设备临时应急，直至故障设备修复。

5）负责机器发生故障的维修和全部备件及耗材的更换。每次维修后需由经销商将机器设备及现场清洁干净，并做好维修记录。

6）维护维修过程中经销商所提供的备品、备件及耗材，必须按医院的设备型号提供原厂商备品备件。

7）经销商需设置备件库，其中需包含空调设备所需的全部常用备件，备件库设备及备件应急时间应小于1小时。

8）所有维护或维修项目，按照招标参数约定执行。同时，需要有设备使用科室相关负责人签字确认。

9）负责空调的拆、装、移机工作。

10）所有巡视及检修项目，需要有巡检记录。同时，需要有设备使用科室相关负责人签字确认。

11）人工费按照合同周期整体报价核算。

| 双院区普通空调汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调名称 | 使用科室 | 备注 |
| 1 | 春兰空调 | 药剂科 |  |
| 2 | 澳柯玛空调 | 放疗研究室 |  |
| 3 | 隆达空调 | 组织人事科 |  |
| 4 | 澳柯玛空调 | 放疗研究室 |  |
| 5 | 乐华空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 6 | 海尔空调 | 公安科 |  |
| 7 | 海尔空调 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 8 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 9 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 10 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 11 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 12 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 13 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 14 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 15 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 16 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 17 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 18 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 19 | 格力空调 | 药剂科 |  |
| 20 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 21 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 22 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 23 | 格力空调 | 药剂科 |  |
| 24 | 格力空调 | 药剂科 |  |
| 25 | 格力空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 26 | 格力空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 27 | 春兰空调 | 住院处 |  |
| 28 | 春兰空调 | 住院处 |  |
| 29 | 格力空调 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 30 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 31 | 格力空调 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 32 | 格力空调 | 放疗研究室 |  |
| 33 | 格力空调 | 放疗研究室 |  |
| 34 | 格力空调 | 信息科 |  |
| 35 | 格力空调 | 信息科 |  |
| 36 | 机房空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 37 | 格力空调 | 财务科 |  |
| 38 | 格力空调 | 公安科 |  |
| 39 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 40 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 41 | 格力空调 | 放疗研究室 |  |
| 42 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 43 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 44 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 45 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 46 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 47 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 48 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 49 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 50 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 51 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 52 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 53 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 54 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 55 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 56 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 57 | 格力空调 | 放疗研究室 |  |
| 58 | 格力空调 | 介入科 |  |
| 59 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 60 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 61 | 格力空调 | 药剂科 |  |
| 62 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 63 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 64 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 65 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 66 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 67 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 68 | 格力空调 | 药剂科 |  |
| 69 | 格力空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 70 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 71 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 72 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 73 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 74 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 75 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 76 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 77 | 格力空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 78 | 格力空调 | 药剂科 |  |
| 79 | 格力空调 | 放疗研究室 |  |
| 80 | 格力空调 | 科教科 |  |
| 81 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 82 | 格力空调 | 药剂科 |  |
| 83 | 格力空调 | 住院处 |  |
| 84 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 85 | 格力空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 86 | 格力空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 87 | 格力空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 88 | 海尔空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 89 | 空调 | PET-CT核医学科 |  |
| 90 | 海尔空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 91 | 海尔空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 92 | 美的空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 93 | 美的空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 94 | 美的空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 95 | 海尔空调 | 信息管理中心 |  |
| 96 | 美的空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 97 | 美的空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 98 | 海尔空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 99 | 海尔空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 100 | 海尔空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 101 | 美的空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 102 | 美的空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 103 | 空调机 | 介入科 |  |
| 104 | 空调机 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 105 | 空调机 | 介入科 |  |
| 106 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 107 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 108 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 109 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 110 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 111 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 112 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 113 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 114 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 115 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 116 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 117 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 118 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 119 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 120 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 121 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 122 | 格力空调 | 放疗二科（头颈部肿瘤病区） |  |
| 123 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 124 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 125 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 126 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 127 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 128 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 129 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 130 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 131 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 132 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 133 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 134 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 135 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 136 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 137 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 138 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 139 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 140 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 141 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 142 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 143 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 144 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 145 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 146 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 147 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 148 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 149 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 150 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 151 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 152 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 153 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 154 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 155 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 156 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 157 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 158 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 159 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 160 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 161 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 162 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 163 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 164 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 165 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 166 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 167 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 168 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 169 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 170 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 171 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 172 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 173 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 174 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 175 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 176 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 177 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 178 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 179 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 180 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 181 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 182 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 183 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 184 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 185 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 186 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 187 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 188 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 189 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 190 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 191 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 192 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 193 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 194 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 195 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 196 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 197 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 198 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 199 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 200 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 201 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 202 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 203 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 204 | 格力空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 205 | 格力空调 | 药剂科 |  |
| 206 | 格力空调 | 介入科 |  |
| 207 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 208 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 209 | 格力空调 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 210 | 美的空调 | 工会 |  |
| 211 | 空调机 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 212 | 空调机 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 213 | 空调机 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 214 | 空调机 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 215 | 空调机 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 216 | 空调机 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 217 | 空调机 | 放疗一科、放疗四科 |  |
| 218 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 219 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 220 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 221 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 222 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 223 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 224 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 225 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 226 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 227 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 228 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 229 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 230 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 231 | 空调机 | 中西医结合科 |  |
| 232 | 空调机 | 住院处 |  |
| 233 | 空调机 | 耳鼻咽喉口腔颌面头颈外科、脑外科、结直肠胃腹部肿瘤外三科 |  |
| 234 | 空调机 | 耳鼻咽喉口腔颌面头颈外科、脑外科、结直肠胃腹部肿瘤外三科 |  |
| 235 | 空调机 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 236 | 空调机 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 237 | 空调机 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 238 | 空调机 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 239 | 海尔空调 | 门诊/急诊办公室 |  |
| 240 | 海尔空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 241 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 242 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 243 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 244 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 245 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 246 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 247 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 248 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 249 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 250 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 251 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 252 | 空调 | 耳鼻咽喉口腔颌面头颈外科、脑外科、结直肠胃腹部肿瘤外三科 |  |
| 253 | 空调 | 内镜科 |  |
| 254 | 空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 255 | 格力空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 256 | 空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 257 | 格力空调 | 介入科 |  |
| 258 | 格力空调 | 介入科 |  |
| 259 | 格力空调 | 介入科 |  |
| 260 | 海尔中央空调 | PET-CT核医学科 |  |
| 261 | 海尔中央空调 | PET-CT核医学科 |  |
| 262 | 海尔空调 | PET-CT核医学科 |  |
| 263 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 264 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 265 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 266 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 267 | 海尔空调 | 内镜科 |  |
| 268 | 海尔空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 269 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 270 | 海尔空调 | 康复中心 |  |
| 271 | 海尔空调 | 康复中心 |  |
| 272 | 海尔空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 273 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 274 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 275 | 海尔空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 276 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 277 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 278 | 空调 | 介入科 |  |
| 279 | 空调 | 研究所 |  |
| 280 | 空调 | 药剂科 |  |
| 281 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 282 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 283 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 284 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 285 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 286 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 287 | 海尔空调 | 新农合管理办公室 |  |
| 288 | 海尔空调 | 新农合管理办公室 |  |
| 289 | 空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 290 | 海尔空调 | 内镜科 |  |
| 291 | 海尔空调 | 药剂科 |  |
| 292 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 293 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 294 | 空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 295 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 296 | 空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 297 | 空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 298 | 空调 | 信息管理中心 |  |
| 299 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 300 | 海尔空调 | 输血科 |  |
| 301 | 海尔空调 | 内镜科 |  |
| 302 | 海尔空调 | 内镜科 |  |
| 303 | 海尔空调 | 内镜科 |  |
| 304 | 海尔空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 305 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 306 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 307 | 海尔空调 | 内二科（腹部肿瘤病区） |  |
| 308 | 海尔空调 | 湖光院区超声科 |  |
| 309 | 海尔空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 310 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 311 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 312 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 313 | 海尔空调 | 放疗研究室 |  |
| 314 | 海尔空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 315 | 海尔空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 316 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 317 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 318 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 319 | 海尔空调 | 介入科 |  |
| 320 | 海尔空调 | 党政综合办公室 |  |
| 321 | 空调 | 高新院区放射线科 |  |
| 322 | 空调 | 高新院区健康体检中心 |  |
| 323 | 空调 | 高新院区放射线科 |  |
| 324 | 空调 | 高新院区放射线科 |  |
| 325 | 商用空调柜机 | 肿瘤转化医学实验室 |  |
| 326 | 商用空调柜机 | PET-CT核医学科 |  |
| 327 | 商用空调柜机 | PET-CT核医学科 |  |
| 328 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 329 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 330 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 331 | 海尔空调 | 药物临床试验机构 |  |
| 332 | 海尔空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 333 | 海尔空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 334 | 空调 | 肿瘤转化医学实验室 |  |
| 335 | 空调 | 放疗研究室 |  |
| 336 | 空调 | 放疗研究室 |  |
| 337 | 空调 | 放疗研究室 |  |
| 338 | 海尔空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 339 | 海尔空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 340 | 海尔空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 341 | 海尔空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 342 | 海尔空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 343 | 海尔空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 344 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 345 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 346 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 347 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 348 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 349 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 350 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 351 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 352 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 353 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 354 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 355 | 分体式嵌入式空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 356 | 分体式柜式空调 | 放疗研究室 |  |
| 357 | 分体式柜式空调 | 安全生产监督管理科 |  |
| 358 | 空调 | 护理部 |  |
| 359 | 空调 | 护理部 |  |
| 360 | 空调 | 护理部 |  |
| 361 | 空调 | 护理部 |  |
| 362 | 空调 | 护理部 |  |
| 363 | 空调 | 护理部 |  |
| 364 | 基站空调 | 湖光院区放射线科 |  |
| 365 | 基站空调 | 高新院区放射线科 |  |
| 366 | 空调 | 内一科（胸部肿瘤病区） |  |
| 367 | 海信空调 | 后勤服务保障中心 |  |
| 368 | LG空调 | 工会 |  |
| 注： | 该维护（修）单位在服务过程中应涵盖该表格所列空调及表格未涉及但实际在院使用空调； |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 品牌及产品型号 | 设备安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 维谛技术P1025UA13JHL12E1D000PA000 | 高新放射治疗科负三层(加一） |
| 2 | 精密空调 | 维谛技术P1025UA13JHL12E1D000PA000 | 高新放射治疗科负三层（加二） |

精密空调、多联机、空压机、水冷机汇总表

| 3 | 精密空调 | 维谛技术P1025UA13JHL12E1D000PA000 | 高新放射治疗科负三层（射波刀） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 精密空调 | 维谛技术P1020UA138HL12E22DOOOPAOLO | 高新放射治疗科负三层（射波刀） |
| 5 | 精密空调 | 维谛技术P1020UA138HL12E23DOOOPAOLO | 高新放射治疗科负三层(模拟CT) |
| 6 | 精密空调 | 维谛DME12MHP5(12.5KVA) | 高新药剂科负二层药库1 |
| 7 | 精密空调 | 维帝技术 L1015UA(15KW) | 高新药剂科负二层药库2 |
| 8 | 精密空调 | 维谛 L1015UA(15KW) | 高新药剂科负一层阴凉区 |
| 9 | 精密空调 | 世图兹CZD512A | 高新信息科核心机房 |
| 10 | 精密空调 | 世图兹CZD512A | 高新信息科核心机房 |
| 11 | 精密空调 | 世图兹CZD512A | 高新信息科核心机房 |
| 12 | 精密空调 | 维谛DME12MHP5 | 高新信息科UPS机房 |
| 13 | 精密空调 | 维谛DME12MHP5 | 高新信息科UPS机房 |
| 14 | 精密空调 | 爱默生PEX1030 | 湖光信息科外科楼4楼机房 |
| 15 | 精密空调 | 佳力图8AD50 | 湖光信息科乳腺楼8楼机房 |
| 16 | 精密空调 | 佳力图8AD50 | 湖光信息科乳腺楼8楼机房 |
| 17 | 精密空调 | 意大利优力空调 | 湖光放射线科1.5T核磁 |
| 18 | 精密空调 | 维谛 L1015UA(15KW) | 核医学科负二层PET-CT |
| 19 | 精密空调 | 维谛 DME07MHP5(7.5KW) | 高新输血科三层储血室 |
| 20 | 精密空调 | 维谛DME07MHP5(7.5KW) | 高新五楼实验室测序区 |
| 21 | 精密空调 | 维谛 L1015UA(15KW) | 高新标本库负二层低温室4 |
| 22 | 精密空调 | 维谛 L1015UA(15KW) | 高新标本库负二层低温室1 |
| 23 | 精密空调 | 维谛 DME07MHP5(7.5KW) | 高新四楼中心药房 |
| 24 | 精密空调 | 维谛DME12MHP5(12.5KVA) | 高新药物临床机构四层中心药房4 |
| 25 | 精密空调 | 维谛 DME12MHP5(12.5KVA) | 高新四层中心药房3 |
| 26 | 精密空调 | 麦克维尔多联机 | 湖光PET-CT核医学 |
| 27 | 精密空调 | 南京佳力图MEAU502 | 湖光PET-CT核医学 |
| 28 | 精密空调 | 艾默生P2040UARMSIR | 湖光放射线科3.0T核磁 |
| 29 | 精密空调 | 维谛技术P1020UA138HL12E24DOOOPAOLO | 高新放射治疗科负三层(TOMO) |
| 30 | 精密空调 | 维谛技术P1020UA138HL12E25DOOOPAOLO | 高新放射治疗科负三层(TOMO) |
| 31 | 精密空调 | 克莱门特COOLBLADE DAOO35 | 高新放射治疗科负三层（核磁定位） |
| 32 | 精密空调 | 克莱门特COOLBLADE DAOO35 | 高新放射线负一层1.5T核磁 |
| 33 | 精密空调 | 克莱门特COOLBLADE DAOO50 | 高新放射线负一层3.0T核磁 |
| 34 | 空压机 | 优尼可尔 | 高新放射治疗科负三层(TOMO) |
| 35 | 水冷机组 | 克莱门特 | 高新放射治疗科负三层3.0T模拟核磁 |
| 36 | 水冷机组 | 艾美康 | 高新放射线负一层1.5T核磁 |
| 37 | 水冷机组 | 克莱门特 | 高新放射线负一层3.0T核磁 |
| 38 | 多联机 | 三菱重工海尔 RFC680TX-K | 高新四层楼顶（含内机9台） |
| 39 | 多联机 | 三菱重工海尔 RFC560TX-K | 高新四层楼顶（含内机14台） |
| 40 | 多联机 | 三菱重工海尔 RFC680TX-K | 高新四层楼顶（含内机9台） |
| 41 | 多联机 | 三菱重工海尔 RFC680TX-K | 高新四层楼顶（含内机17台） |
| 42 | 多联机 | 三菱重工海尔 RFC680TX-K | 高新四层楼顶（含内机10台） |
| 43 | 多联机 | 三菱重工海尔 RFC680TX-K | 高新四层楼顶（含内机16台） |
| 44 | 多联机 | 三菱重工海尔 RFC560TX-K | 高新四层楼顶（含内机9台） |
| 45 | 冷凝机 | 南京韩威GLFD13 | 湖光综合楼负一层生物样本库 |
| 46 | 冷凝机 | 南京韩威GLFD20 | 湖光综合楼负一层生物样本库 |
| 47 | 精密空调 | 天佳TAC0715BVX | 湖光研究所 |

普通空调配件明细表

| 序号 | 空调维修项目 |  | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换风向叶片 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 更换导风电机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 更换室内风机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 更换室内风扇电机 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 更换微电脑控制板 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 更换遥控接收器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 更换温度传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 更换拨动开关 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 更换室内排水管 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 更换室外排水管 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 更换室内连接纳子 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 更换室外连接纳子 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 更换高压阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 更换低压阀门 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 更滑毛细管 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 更换过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 更换冷凝器 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 更换室外风扇电机 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 更换外风扇叶片 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 更换室外风机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 更换室外控制板 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 更换过载保护器 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 更换变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 更换接线器 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 更换压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 清洗系统管路 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 更换交流接触器 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 更换热继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 内外机连接铜管 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 加制冷剂 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 更换压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 更换室外继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 更换变频功率模块 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 更换变频主控板 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 更换变频压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 更换变频压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 更换液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 更换变频室内电机 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 更换变频室外电机 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 清洗冷凝器 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 移机(包括内外机)及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 更换皮带 |  |  |  |  |  |  |
| 所提供配件为原厂配件(如海尔、美的、格力等品牌)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密空调、多联机、空压机、水冷机维修配件统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密空调 |  | 显示屏 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内机主控板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变频模块、接触器、继电器、相序保护器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气滤网 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 干燥过滤器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 油分离器、储液器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 膨胀阀、电磁阀、截止阀、高低压传感器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加湿罐 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内风机电机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内风机皮带 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外机散热总成 |  |  |  |  |  |
| 多联机 |  | 压缩机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 干燥过滤器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 油分离器、储液器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 膨胀阀、电磁阀、截止阀、高低压传感器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内风机电机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外机主控板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变频模块、接触器、继电器、相序保护器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外机散热总成 |  |  |  |  |  |
| 空压机 |  | 显示屏 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空压机油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气滤网 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机油滤网 |  |  |  |  |  |
|  |  | 油封 |  |  |  |  |  |
|  |  | 散热风扇 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩电机 |  |  |  |  |  |
| 水冷机组 （科室设备用机组） |  | 压缩机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵 |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示屏 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 继电器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 相序保护器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 膨胀阀 |  |  |  |  |  |
|  |  | 截止阀 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高低压传感器 干燥过滤器 油分离器 外机风扇 散热电机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 干燥过滤器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 油分离器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外机风扇 |  |  |  |  |  |
|  |  | 散热电机 |  |  |  |  |  |

注：该维护（修）单位在服务过程中应涵盖该表格所列空调及表格未涉及但实际在院使用空调及相关配件；如配件表中未涵盖需更换配件，维护（修）单位应与主管科室沟通，确定维修并协商价格后方可维修。相反，甲方不承担费用。