附件一：

1.主要功能

测量血压:能快速准确地测量出收缩压、舒张压和脉搏数。

智能提示:具备语音提示功能，能引导用户正确使用，能提示测量结果是否正常。

2.配置

包括但不限于主机、袖带、电源（干电池或可充电电池）。

参数：

测量范围:一般血压测量范围为0-299mmHg，脉搏测量范围为40-180次/分

钟，能满足大多数人群的测量需求。

精度:血压测量精度通常为土3mmHg以内，脉测量精度为±5%以内符合相关

标准的产品能保证测量结果的准确性。

臂围适用范围:常见的臂围适用范围一般为22-32cm或23-42cm等。