- 附件一：

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 特种蛋白项目室内质控品 |
| 产品功能描述 | 用于检测特种蛋白仪设备精密度 |
| 产品用途描述 | 用于检测特种蛋白仪质量控制检测和分析 |
| 产品技术参数及配置要求 | 液体 |
|  | 人源基质 |
|  | 至少包含正常和异常两个水平 |
|  | 定值或可参考靶值范围 |
|  | 至少包含以下项目:IgA、IgG、IgM、K轻链、入轻链、补体C3、补体C4、抗链球菌溶血素0抗体、类风湿因子。 |