附件一：手麻系统维保服务要求

1、定期巡检服务，定期与甲方预约上门巡检甲方系统，对服务器、客户端、数据库、采集套件、推车、支架等软硬件系统故障排查，并提交巡检报告；

2、预约上门服务，配合甲方进行软、硬件安装（包含硬件维修，不另行收取费用），系统切换测试，设备恢复测试等；

3、故障维护，配合甲方解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行，并提交维护报告；

4、软件正确性维护，及时改进软件运行过程中新发现的软件错误，并提供软件维护说明；

5、需求更新，根据甲方的需求，修改并更新在合同范围内的功能需求；

6、系统优化服务，每半年为甲方提供数据库基本维护服务检查表空间使用情况、数据文件存储情况，清理垃圾数据，优化数据库运行参数；

7、用户培训，软件需求更新造成软件操作变化时，对医生、护士及信息科工程师进行培训，应提供新功能使用说明书；

8、提供7*24小时专业服务热线；紧急情况应在10分钟内响应，远程尽快解决，必要时现场服务解决，影响系统正常使用的BUG问题须在2小时内解决；

9、现场技术支持需保证12小时内响应，24小时内到达现场，24小时内恢复系统正常运行；单点工作终端故障报修后24小时维修完成；

10、系统接口调整及升级服务，接口包括但不限于：HIS系统接口、EMR系统接口、信息平台、LIS系统接口、PACS系统接口等；

11、服务期内配合甲方做好智慧服务三级、电子病历五级、互联互通五乙等迎检工作，工作内容包括：功能修改、数据查询等；

12、配合院方对系统的数据库提供查询使用培训及协助甲方做好数据上报服务培训。