附件一：参数要求

- 液晶屏

- 可存储检测波形

- 判断双方向血流状况

- 分别对动、静脉的血管状况进行检查

- 可冻结波形及数据

- 自动关机功能

- 实时显示波形模式

- 电量显示功能

- 包括但不限于以下检测参数

S：收缩期血流速率（cm/s）

MN：平均血流速率（cm/s）

D： 舒张末期血流速率（cm/s）

RP：阻抗系数   RP＝（S-D）/S

PI：脉动指数   PI

HR：心率

- 术中探头频率：8MHz

- 最大工作距离不小于10mm

- 测量范围不小于5cm/s～90cm/s