附件一：

- 一、服务内容：

- 1.免费更换一切故障/达到使用寿命的零件，更换响应时间承诺自明确更换需求后3日内。

- 2.全年7*24小时服务（电话、远程或现场），解答在系统使用、维护过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

- 3.开机率≥95%，（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天。

- 4.每3个月提供一次维护保养服务。

- 5.每月提供一次工程师上门巡检服务。

- 6.报价单位承担所提供货物的全部售后服务和技术支持。

- 7.报价单位免费提供货物使用中必要的培训及指导。

- 二、服务期限：1年