附件一：

我院双院区共计四台康明斯1000KWh(湖光院区两台、高新院区两台)柴油发电机组及其附属系统(包含但不限更换件如:机油、防冻液、各类滤芯、油水分离器、水道软管、燃油软管、各类清洗剂、充电器、启动器、电脑控制系统等)进行维修养护服务，配件明细见下表：

| 序号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | W15-40 |
| 2 | 防冻液 | -35 |
| 3 | 滤芯 | FF5728NN |
| 4 | 空气滤芯 | AF25593 |
| 5 | 油水分离器 | FS19763 |
| 6 | 燃油滤芯 | WF2076 |
| 7 | 机油滤芯 | LF9050 |