附件一：

一、服务内容：

1、对1台 西门子Lumina 3.0T模拟定位核磁设备提供全保服务，包括磁体，线圈，扫描床及全部配件（不包括第三方产品，例如空调，高压注射器等；）

2、每年4次保养；

3、保障开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；

二、服务期限：1年。