## 服务方案
附件一
序号 | 品牌 | 设备名称 | 数量（台） | 具体服务需求
1 | GE | 16排CT | 3 | 1、6号门16排CT optima CT520和8号门16排CT optima CT520两台主机全保，含探测器,球管，工作站维保； 2、提供所有备件及全新球管； 3、每年4次定期保养维护，含1次深度保养（包含更换常规原厂耗材：滤网、碳刷、辅助检查设备、鼠标、键盘等）； 4、包含放在手术室的16排CT optima CT520技术保（含备件）； 5、保证开机率≥95；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；
2 |  | 床头DR | 1 | 1、包含一台主机全保，包含探测器，球管，工作站维保； 2、提供所有备件及全新球管； 4、每年4次定期保养维护，开机率≥95；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；
3 |  | 64排CT | 1 | 1、包含64排CT Optima CT670 一台主机全保，包含探测器，球管，工作站维保； 2、提供所有备件及全新球管； 3、每年4次定期保养维护，1次深度保养（包含更换常规原厂耗材：滤网、碳刷、辅助检查设备、鼠标、键盘等）； 4、保证开机率≥95；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；
4 | 飞利浦 | 64排CT | 2 | 1、对2台飞利浦64排CT IncisiveCT设备提供全保服务，包括球管、CT探测器、高压发生器、机架、机柜、床及控制部分以及工作站等（不包括第三方产品）； 2、每年4次保养； 3、保障开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；
5 |  | 大孔径CT | 2 | 1、对大孔径CT Brilliance CT Big Bore和Philips CT Big Bore 设备提供全保服务，包括球管、CT探测器、高压发生器、机架、机柜、床及控制部分以及工作站等（不包括第三方产品）； 2、每年4次保养； 3、保障开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；
6 |  | 3.0T核磁 | 1 | 1、对1台 Ingenia 3.0T设备提供全保服务，包括磁体，线圈，扫描床及全部配件（不包括第三方产品，例如空调，高压注射器等；） 2、每年4次保养； 3、保障开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；
7 | 西门子 | 3.0T核磁 | 1 | 1、对1台 MAGNETOM Skyra核磁提供全保服务：包含全部备件；不包含磁体维修、不包含空调，高压注射器等其他厂家的产品及其服务； 2、包含水冷、冷头 、液氦； 3、全部人工费用； 4、每年4次保养； 5、开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；
8 |  | 胃肠机 | 1 | 1、全保服务，包含全部备件；不包含空调等其他厂家的产品及其服务； 2、全部人工费用； 3、每年4次保养； 4、开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；