附件一：

- 服务内容:

- 1、整机全保服务，免费更换球管、数字平板探测器等所有配件(设备外壳、耗材除外)；

- 零备件更换的数量及种类不限；

- 接到报修电话1小时内响应，6小时内到达现场，排除一般故障，现场维修次数不限；

- 开机率≥95%；

- 一年4次定期保养。

- 二、服务期限:1年。