附件一：需求明细

| 序号 | 商品名称 | 尺寸 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘手机 | 长：240—250mm 宽：170-180mm 高：240-250mm | 1.功率1200w 2.风速100m/s 3.干手时间5~10s | 个 | 1 |
| 2 | 洗手池 | 宽：220-230mm 长：460-470mm 高：150-170mm | 不锈钢洗手盆 带感应龙头 | 个 | 1 |
| 3 | 上、下水管 | 100-120cm | 编织软管 | 根 | 2 |
| 4 | 折叠拉门 （折叠隔断） | 宽：240cm 高：260cm | 具体制作需 现场复尺 | 扇 | 1 |
| 5 | 厕所推门 （对开） | 宽：60cm 高：120cm | 具体制作需 现场复尺 | 扇 | 1 |