附件一：

等离子电切主机及电切镜：

电切主机匹配等离子电切镜使用，可进行双极切割和止血，具有较大范围功率可选择，配有脚踏开关。电切镜具有 25-30度视角，配有内外鞘及闭孔器，可匹配环状、针状电极，且能与院内现有“好克”等离子电切设备匹配连接。电切镜型号为F24和F26各1套。

粉碎系统主机及内窥镜：

粉碎器适用于泌尿外科内窥镜手术，具有刨削及吸引功能，配有吸引瓶及标本收集设备。转速可调，低噪音，配备专用内窥镜，镜管外鞘F26。