附件一：防雷防静电检测技术服务内容及要求

湖光院区:

外科楼、门诊楼、综合楼、配电室(包括总配电室、外科楼配电室、综合楼配电室)、锅炉房、2号楼、1号楼、研究所、餐饮中心、介入治疗中心、放疗平房的外部防雷装置及内部防雷装置进行检测。

外部防雷装置:

对等电位连接(步行梯、热力管道、消防管道、电气配电线路等)、浪涌保护器(电源系统)等的接地过渡电阻进行检测。

防静电检测:

对制氧站、锅炉房、职工食堂、对外食堂、消防控制室、配电室(包括外科楼、综合楼地下配电室)、信息机房(综合楼8楼、外科楼4楼)、七氟丙烷气体灭火装置进行检测。

高新院区:

对1#综合楼、2#规培中心、3#动力站、6#停车楼、负二高低压配电室的外部防雷装置及内部防雷装置进行检测。

外部防雷装置:

对接闪装置(如楼顶边缘避雷带)、引下线(从楼上向下接引装置小于等于10欧姆)、接地装置等进行检测。

内部防雷装置:

对等电位连接(部位:步行梯、热力管道、消防管道、电气配电线路等)、电涌保护器(部位:电源系统)等的接地过渡电阻进行检测。

防静电检测:

对制氧站、燃气锅炉房、职工食堂、对外食堂、消防控制室、高低压间、信息机房、七氟丙烷气体灭火装置等进行检测。