附件一：

一、设备明细：

| 维保项目名称 | 规格/型号/品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国富尔顿锅炉 | VTG7000 | 5 | 台 |
| 美国富尔顿锅炉 | FBH-2.95 | 1 | 台 |
| 美国富尔顿锅炉 | FBH-0.35 | 1 | 台 |
| 高区板换 | KM10H-0.24-1.6-15-E-I | 2 | 台 |
| 低区板换 | KM20H-0.85-1.6-100-E-I | 2 | 台 |
| 地热板换 | KM20H-0.24-2.5-100-E-I | 2 | 台 |
| 循环泵 | 水泵 | 11 | 台 |
| 补水泵 | 水泵 | 3 | 台 |
| 低压配电柜 | 齐工电气 | 18 | 个 |
| 仪表 | 上海天川 | 1 | 项 |

注：施工单位应对上述表格中所列设备及其附属设施、备件进行整体维护、保养，并负责对故障及损坏部件(含主管道阀门）进行维修或更换，且所产生费用均由报价单位承担。

二、具体要求：

- 1、报价单位应具备燃气锅炉原厂（富尔顿）指定授权；

2、报价单位在维护保养工作开始前，应向院方主管部门上报合同复印件、维护保养方案、维护人员信息（含人员组织架构）汇总、现场安全维护方案，经院方同意后方可进场施工。

3、报价单位按照合同约定每周巡查一次，做好巡查记录，同时将巡查记录每周上报主管科室；

- 4、设备（锅炉、配电柜、水泵、板式换热器等）如换主要配件或材料，需要提供配件原厂合格证及检验报告。

5、所有设备及附属设施保养应填写保养记录，并附影像资料，上报医院主管部门予以留存。

6、报价单位接到院方报修通知，应在2小时内到达现场，并妥善处理设备故障，保障设备正常运行。无特殊原因，应当天完成设备维修。不能现场立即处理的，应立即上报院方，说明故障原因，给出具体完成时间。

7、报价单位应及时填报设备维修记录，并在每次维修完成后，上维修记录上报院方。

8、如报价单位未完成（含：未按照要求完成）合同约定的条款或因未完成对医院正常运行产生不良后果及影响，进行相应处罚的权利。