附件一：湖光院区污水站日常运营服务项目采购需求

1）污水站维修保养明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒粉 | 代替盐酸及氯化钠 | kg | 符合环保规范要求 | 含运费 |
| 2 | PAC |  | kg | 符合环保规范要求 | 含运费 |
| 3 | PAM |  | kg | 符合环保规范要求 | 含运费 |
| 4 | 污水池清淤 |  | 项 | 1 | 人工清理 |
| a | 化粪井 |  | 个 | 1 | 人工清理 |
| b | 集水池 |  | 个 | 1 | 人工清理 |
| c | 调节池 |  | 个 | 1 | 人工清理 |
| d | 氧化池 |  | 个 | 1 | 人工清理 |
| e | 中间水池 |  | 个 | 1 | 人工清理 |
| f | 消毒池 |  | 个 | 1 | 人工清理 |
| g | 污泥池 |  | 个 | 1 | 人工清理 |
| 5 | 污水站维修保养费 |  | 项 | 1 | 包括设备损坏更换 |
| a | 机械格栅 | TD-450 | 台 | 1 | 日常清理维修保养 |
| b | 罗茨风机 | FSR100 | 台 | 2 | 日常维修保养皮带更换 |
| c | 斜管沉淀池 | 23M3/H | 套 | 1 | 斜管清理 |
| d | 刮泥机 |  | 台 | 1 | 日常维修保养 |
| e | 加药搅拌系统 |  | 套 | 1 | 日常维修保养 |
| f | 射流自吸泵 | SZD037 | 个 | 1 | 日常维修保养 |
| g | 消毒粉投加器 | RS200HJ | 台 | 1 | 日常维修保养 |
| h | 计量泵 |  | 个 | 2 | 日常维修保养 |
| i | 管路系统 |  | 套 | 1 | 维修更换 |
| j | 线路系统 |  | 套 | 1 | 7台型号规格 |
| k | 潜水排污泵 | 80SYWQ40-9-2.2 | 台 | 2 | 维修更换 |
| l | 潜水排污泵 | 50SYWQ23-15-2.2 | 台 | 2 | 维修更换 |
| m | 潜水排污泵 | 50SYWQ15-15-1.5 | 台 | 2 | 维修更换 |
| n | 排泥泵 |  | 台 | 1 | 维修更换 |
| o | 液位控制 |  | 套 | 4 | 维修更换 |
| p | 填料 |  | 套 | 1 | 维修更换 |
| q | 曝气器 |  | 套 | 1 | 曝气头更换 |
| r | 曝气管 |  | 套 | 1 | 更换 |
| s | 污泥浓缩罐 |  | 台 | 1 | 日常维修保养 |
| t | 叠螺脱水机 |  | 台 | 1 | 滤布更换、日常维修保养 |
| u | 螺杆泵 |  | 台 | 1 | 日常维修保养 |
| v | 流量计 |  | 台 | 1 | 日常维修保养 |
| w | 混合器 |  | 台 | 1 | 日常维修保养 |
| x | 加药装置 |  | 套 | 1 | 日常维修保养 |
| y | 阀门、仪表 |  | 套 | 1 | 日常维修保养 |
| z | 电控柜 |  | 台 | 2 | 日常维修保养 |
| 6 | 污染物监测 |  | 次/年 | 2 | 卫生部门要求2次/年 |
| a | pH |  | 2次/年 | 2 |  |
| b | COD |  | 2次/年 | 2 |  |
| c | BOD |  | 2次/年 | 2 |  |
| d | 氨氮 |  | 2次/年 | 2 |  |
| e | 动植物油 |  | 2次/年 | 2 |  |

2）在线监测项目明细

| 序号 | 项目名称 | 监测次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠杆菌检测 | 1次/月*12 |  |
| 2 | 沙门菌检测 | 1次/季*4 |  |
| 3 | 志贺菌检测 | 2次/年 |  |
| 4 | 在线检测对比报告 | 1次/季*4 |  |
| 5 | COD监测药剂 |  | 每年 |
| 6 | 配件消耗 |  | 每年 |
| 7 | 余氯检测 | 2次/天*365 |  |
| 8 | SS检测 | 1次/周*48 |  |

- 注：（1）以上服务项目应符合环保部门相关文件及技术规范要求，表格所涉及的检测项目及检测周期应与环保部门要求保持一致，并按照环保部门规定出具相关检测报告。同时，在要求或规范调整时，也应做出相应调整。

- （2）运营服务单位所做服务内容，须包含但不限于表格所涉内容，现场实际产生也应在其服务范围内。

5、服务内容：

1）保证污水站的正常运行和处理效果达标，确保环保部门对污水站验收合格。

- 负责污水站运行期间的所有药剂，并应符合环保要求。

- 负责派遣2名以上污水站运行管理人员。

- 污水站运行过程中如涉及到环保部门的处罚，由服务商承担。

- 负责污水站设备的保养、设备维修及备件损坏更换，保证设备正常运转。

- 负责污水处理池及下水井的清淤和清洗，相关环保费用由服务商负责。

- 负责电控系统的维修、维护工作。

- 负责污水站及周边的环境卫生工作。

- 严格执行国家环保有关规定，确保污水达标排放。

10)工作人员严格遵守院方有关安全生产管理规定，并接受院方安全部门的安全教育、安全管理、监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

11)提供不限次数维修和紧急服务，在收到院方清楚的陈述和要求后，服务商还将提供必要的到现场紧急服务，在2小时内到达现场。

12)为院方提供全天候二十四小时365天7×24驻场服务，节假日和业余时间不加收服务费。

13)院方负责污水站的固体废弃物处理费用、环保监测费用、运行设备间的维修及在线监控设备所产生的费用。

14)院方负责污水站发生的电费、水费，并保证污水站的用电、用水需求。

15)院方污水处理站日均排放量小于579.1 m3（根据建设项目环境影响报告)。

16）服务商负责污水处理在线检测残液、污泥收集运至危废暂存间，按环保要求做好记录。

17)服务商负责污水处理站无组织排放达到环保要求。

6、预算资金：420000元；费用包含污水站的维修保养服务合污水检测项目费用、税费、劳动力成本、差旅费、人员保险费及更换配件费用、药剂费、设备设施维修保养费、在线监测费、派驻运营人员人工费、管理费等一切污水处理站日常运营相关费用；