附件一：

飞利浦1.5T核磁1台白金保方案:

1、对设备所有软硬件提供维保服务，包括磁体，线圈，液氦冷却系统等以及工作站(不包括第三方产品)；

2、每年≥3次保养；

3、确保开机率≥95%(国家法定节假日不包括在内)；

4.服务期限1年。

飞利浦3.0T核磁1台白金保方案:

1、对设备所有软硬件提供维保服务，包括磁体，线圈，液氦冷却系统等以及工作站(不包括第三方产品)；

2、每年≥3次保养；

3、确保开机率≥95%(国家法定节假日不包括在内)；

4.服务期限1年。