附件一：参数要求（每套）

- 套装内含显微镊2个，产品参数：长140mm，尖宽0.20mm，直，带平台，不锈钢，技术参数：1、尖端宽度和厚度分别为0.20*0.20mm，公差+0.02mm；2、尖端最大错位小于0.05mm；3、手柄弹力1.2-1.5N；4、工作端倒角R角0.02mm。

- 套装内含显微镊2个，产品参数：长160mm，尖宽0.20mm，直，带平台，不锈钢，技术参数：1、尖端宽度和厚度分别为0.20*0.20mm，公差+0.02mm；2、尖端最大错位小于0.05mm；3、手柄弹力1.2-1.5N；4、工作端倒角R角0.02mm。

- 套装内含显微持针钳1个，产品参数：长160mm，尖宽0.25mm，直，光滑，无锁，不锈钢，技术参数：1、尖端宽度和厚度分别为0.25*0.25mm，公差+0.02mm；2、手柄弹力1.2-1.5N；3、工作端倒角R角0.02mm。

- 套装内含显微持针钳1个，产品参数：长160mm，尖宽0.25mm，弯，光滑，无锁，不锈钢，技术参数：1、尖端宽度和厚度分别为0.25*0.25mm，公差+0.02mm；2、手柄弹力1.2-1.5N；3、工作端倒角R角0.02mm。

- 套装内含显微剪1个，产品参数：长160mm，刃长10mm，尖宽0.25mm，直，不锈钢，技术参数：1、尖端宽度和厚度分别为0.25*0.40mm，公差+0.02mm；2、手柄弹力1.2-1.5N。

- 套装内含显微剪1个，产品参数：长160mm，刃长8mm，尖宽0.25mm，弯，不锈钢，技术参数：1、尖端宽度和厚度分别为0.25*0.40mm，公差+0.02mm；2、手柄弹力1.2-1.5N。

- 套装内含止血钳1个，产品参数：长120mm，尖宽0.4mm，全齿，弯，不锈钢，技术参数：1、尖端宽度和厚度分别为0.40*0.40mm，公差+0.05mm。