附件一：

| 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 | 铣刀刀头、开颅钻头及不同用途的磨钻钻头及显微钻头 |
| 产品功能描述 | 电动开颅系统耗材 |
| 产品用途描述 | 开颅手术，处理颅骨及应用显微磨钻手术操作 |
| 产品配置及技术参数要求 | 铣刀头F2/8TA23；开颅钻头LGZT02φ11×14； 切削及磨钻钻头10BA30D、10BA40D、金刚砂钻头T12MH35D， |
|  | 铣刀及不同形状及用途的钻头 |
|  | 与现有电动开颅系统适配 |
|  | 采用医用级材料，不易产生过敏等反应 |
|  | 铣刀：钻头 |
|  | 灭菌，单独包装 |