附件一：

1.离心力:≥3000G；

2.有屏显，参数可以编辑，可以设置定时；

3.自平衡，无需专门配平，具有较大的离心允许偏重；

4.提篮组合方便，适用不同高度真空采血管(至少包含我院采用的 BD 5m1采血管)；

5.提篮至少配备48位真空采血管及8x15ml离心管等不同规格采样管要求。