附件一：

彩超机专为麻醉科设计，在使用超声引导的神经阻滞和深静脉置管时，有引导，穿刺针增强功能，移动或携带方便，配备线阵高频探头和凸阵低频探头。有电源插头和可充电的备用电源，超声模式包括但不限于二维模式、彩色模式、多普勒模式和M模式四种。大屏幕，触控穿刺引导部位快捷选择，具有图像内测量，深度选择等功能。