附件一：

一、服务内容：

1、整机全保；

2、每年2次定期巡检维护，2次深度保养（包含深层清洁、设备校准）；

3、所有探头先免费维修，无法维修更换原厂探头（每年1支），坏探头返回维保公司；

4、主机故障维修，更换板件，故障板件返回维保公司；

5、保障95%开机率；

6、维保不包括所有第三方设备：如工作站、稳压电源、UPS等；

二、服务期限：1年