附件一：

| 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 | 射频等离子体手术电极 |
| 产品功能描述 | 通过“等离子体低温效应”，将切割、止血、消融等功能集成于微创操作中，兼具效率与安全性。 |
| 产品用途描述 | 适用于泌尿外科前列腺增生切除中脉冲止血以减少出血，膀胱肿瘤切除精准切除肿瘤基底，避免深层浸润。 |
| 产品配置及技术参数要求 | 直径:24-27Fr(Pr为法式单位，1Fr≈0.33mm)，适配尿道内径，避免损伤尿道黏膜 |
|  | 环形电极 |
|  | 适配美创等离子手术系统使用 |