附件一：

1、根据《放射诊疗管理规定》第二十条、第二十一条之规定，定期对放射诊疗设备进行稳定性检测，定期对放射诊疗工作场所、放射性同位素储存场所和防护设施进行检测，每年一次。

2、根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第十二条之规定，生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。

3、现要求具有相关资质的服务商对我院放射诊疗设备性能、场所及乙级非密封工作场所进行检测服务，需在11月完成，报告在12月20日前完成，具体设备及场所详见附表1,2。

4、放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告需在12月31日前完成。

附表1

高新院区机器性能检测

| 序号 | 设备名称 | 所在科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 256排CT（1号门） | 放射科 |
| 2 | 16排CT （ 2台：6号门、8号门） | 放射科 |
| 3 | DR（9号门） | 放射科 |
| 4 | 数字胃肠透视机（10号门） | 放射科 |
| 5 | 移动DR | 放射科 |
| 6 | 后装治疗机 | 放射治疗科 |
| 7 | CT模拟定位机 | 放射治疗科 |
| 8 | 直线加速器（2台） | 放射治疗科 |
| 9 | TOMO | 放射治疗科 |
| 10 | 射波刀 | 放射治疗科 |
| 11 | PET-CT | 核医学科 |
| 12 | SPECT/CT （2台） | 核医学科 |
| 13 | PET-MR | 核医学科 |
| 14 | DSA | 麻醉科 |
| 15 | CT | 麻醉科 |
| 16 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 体检中心 |
| 17 | DR | 体检中心 |
| 18 | 64排CT | 体检中心 |
| 19 | 车载DR（体检车） | 医务科 |
| 20 | 64排CT（2号门) | 放射科 |

湖光院区机器性能检测

| 序号 | 设备名称 | 所在科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16排CT（2号门） | 放射线科 |
| 2 | 64排CT（2台：3号门、4号门） | 放射线科 |
| 3 | 数字化X线系统（DR） | 放射线科 |
| 4 | 数字胃肠透视机 | 放射线科 |
| 5 | 数字乳腺X射线摄影系统(乳腺钨机) | 放射线科 |
| 6 | 床头机（2台） | 放射线科 |
| 7 | CT模拟定位机(1台) | 放疗研究室 |
| 8 | 医用电子直线加速器2台 | 放疗研究室 |
| 9 | TOMO | 放疗研究室 |
| 10 | 后装机 | 放疗研究室 |
| 11 | PET-CT | PET-CT核医学科 |
| 12 | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | PET-CT核医学科 |
| 13 | SPECT/CT | PET-CT核医学科 |
| 14 | DSA | 介入科 |
| 15 | 移动C型臂X射线机 | 骨科 |

附表2

高新院区放射工作场所防护检测

| 序号 | 放射工作场所名称 | 所在科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 256排CT检查室（1号门） | 放射科 |
| 2 | 16排CT检查室（2间：6号门、8号门） | 放射科 |
| 3 | DR检查室（9号门） | 放射科 |
| 4 | 数字胃肠透视机检查室（10号门） | 放射科 |
| 5 | 后装治疗室 | 放射治疗科 |
| 6 | CT模拟定位室 | 放射治疗科 |
| 7 | 加速器1室、2室（2间） | 放射治疗科 |
| 8 | TOMO治疗室 | 放射治疗科 |
| 9 | 射波刀治疗室 | 放射治疗科 |
| 10 | PET工作场所（PET-CT、PET-MR） | 核医学科 |
| 11 | SPECT/CT工作场所 | 核医学科 |
| 12 | 核素治疗场所（碘病房、敷贴治疗室等） | 核医学科 |
| 13 | DSA室 | 麻醉科 |
| 14 | CT室 | 麻醉科 |
| 15 | 乳腺摄影室 | 体检中心 |
| 16 | DR检查室 | 体检中心 |
| 17 | 骨密度检查室 | 体检中心 |
| 18 | CT检查室 | 体检中心 |
| 19 | DR检查室（体检车） | 医务科 |
| 20 | 64排CT检查室（2号门) | 放射科 |

湖光院区放射工作场所防护检测

| 序号 | 放射工作场所名称 | 所在科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16排CT室（2号门） | 放射科 |
| 2 | 64排CT室（2间：3号门、4号门） | 放射科 |
| 3 | DR室 | 放射科 |
| 4 | 数字胃肠透视机室 | 放射科 |
| 5 | CT模拟定位室1间 | 放疗研究室 |
| 6 | 加速器1、2室（2间） | 放疗研究室 |
| 7 | TOMO治疗室 | 放疗研究室 |
| 8 | 后装机治疗室 | 放疗研究室 |
| 9 | PET-CT工作场所(回旋加速器) | PET-CT核医学科 |
| 10 | SPECT、SPECT/CT工作场所 | PET-CT核医学科 |
| 11 | 手术室2台 | 骨科 |
| 12 | 骨密度检查室 | 放射科 |
| 13 | 数字乳腺X射线摄影室 | 放射科 |
| 14 | 介入DSA手术室2室 | 介入科 |