附件一：

1.故障现象:高温报警，2台机组都不工作；

2.检查结果:室外机冷凝器过脏，压缩机过热，线圈开路；

3.维修需更换的配件:

a.低温专用压缩机(MTZ28JE4AVE)2台；

b.制冷剂(R404A)；

c.过滤器2个；

d.氮气、氧气、乙炔各30L。