附件一：

一、维保设备：机头 6台、吸干机 1台、除湿机 1台、冷干机 1台、远程监控器 1套、供气罐300L 1个、供气罐100L 1个、消毒中心管路 1套、救护中心管路 1套、机头降温器 1个、单项过滤阀 3个、供气罐压力表 4个、施耐德配电箱 1套、机架泄气阀 1套、机架 1套；

二、服务需求：

1、每月巡检一次，巡检包括:机头运转监测温度、声噪；配电箱数据监测线路、温度；压力气罐气压监测气压、管路；远程监控数据监测数据、运转；冷干机处理数据监测压力表、冷干度；除湿器运转监测干燥度、运转；系统管路气体监测压力、管路；传输管路气体监测气压；机架震动度；机房卫生设备外观；降温系统；供气消毒中心供气运转；远程监控系统监测；系统辅材检测及运转；机房温度监测；吸干机运转；冷凝器运转；巡检数据定期备份；

2、全保服务，包括所有设备原厂备件；

3、电话7*24小时实时响应；长春市内2小时到场；

三、服务期限：1年。