附件一：

	腹腔镜（腹科用）手术器械明细（腹腔镜2套）

	序号
	器械名称
	器械规格
	数量

	1
	单极电钩
	5×330mm
	2

	2
	单极电钩导线
	3米长
	2

	3
	冲吸器
	5×330mm
	2

	4
	气腹针
	2.2×120mm
	2

	5
	穿刺吸引针
	5×330mm
	2

	6
	剪刀
	5×330mm
	2

	7
	弯分离钳
	5×330mm
	4

	8
	无损伤抓钳
	5×330mm
	4

	9
	肠钳
	5×330mm
	4

	10
	弯头持针器
	5*330mm
	4

	11
	施夹器后拉式（黄色）
	10*330mm
	2

	12
	施夹器后拉式（紫色）
	10*330mm
	2

	13
	施夹器后拉式（绿色）
	5*330mm
	2

	14
	靶式钳
	10*330mm
	4

	15
	电凝吸引器（棒状）
	5*330mm
	2

	16
	施夹钳（钛夹）
	10*330mm
	2

	17
	直角分离钳
	5*330mm
	2

	18
	输尿管抓钳
	5×330mm
	4

	19
	加长肠钳
	5*420mm
	2

	20
	双极电凝钳
	弯头5*330mm
	4

	21
	双极导线
	
	4

	22
	光源导线
	3米长
	4

	23
	气腹管
	
	2

	24
	冲洗管
	
	2

	25
	器械盒
	
	2

	26
	器械保护硅胶垫
	
	2

	
	
	
	

	腹腔镜（妇科用）手术器械明细（腹腔镜2套）

	序号
	器械名称
	器械规格
	数量

	1
	单极电钩
	5×330mm
	2

	2
	单极电钩导线
	3米长
	2

	3
	冲吸器
	5×330mm
	2

	4
	气腹针
	2.2×120mm
	2

	5
	穿刺吸引针
	5×330mm
	2

	6
	剪刀
	5×330mm
	2

	7
	弯分离钳
	5×330mm
	4

	8
	无损伤抓钳
	5×330mm
	4

	9
	2/3齿抓钳
	5×330mm
	2

	10
	弯头持针器
	5*330mm
	4

	11
	施夹器后拉式（黄色）
	10*330mm
	2

	12
	施夹器后拉式（紫色）
	10*330mm
	2

	13
	输尿管抓钳
	5×330mm
	6

	14
	 穿刺器（带保护）
	10.5*120mm*1套 （套管+穿刺针）
	2

	15
	连接器
	10Φ转5Φ
	4

	16
	加长无损伤钳
	5*420mm
	2

	17
	加长弯分离钳
	5*420mm
	2

	18
	加长冲吸器
	5*420mm
	1

	19
	双极电凝钳
	弯头5*330mm
	6

	20
	双极导线
	
	6

	21
	光源导线
	3米长
	4

	22
	气腹管
	
	2

	23
	冲洗管
	
	2

	24
	器械盒
	
	2

	25
	器械保护硅胶垫
	
	2


