附件一：

湿化罐容量≥500ml，湿化温度调节范围31-37℃，氧浓度调节范围 21%-95%，具备缺水报警、温度过高 / 过低报警、氧浓度异常报警，配备成人鼻塞、面罩，接口通用，可与中心供氧系统直接连，湿化罐为医用级 PP 材质，可更换耗材，可集采。
