附件一：

微波炉1台

额定功率≤2000W，避免电路过载；内胆为 304 不锈钢材质，易清洁且耐腐蚀；配备防烫外壳与开门即停安全功能，防止患者误操作受伤；支持基础加热模式（如解冻、热饭），操作面板简洁易懂。
投影仪1台
亮度不低于3500流明（ISO标准），支持1080P全高清分辨率（1920×1080），优先考虑 4K 分辨率机型。对比度不低于 10000:1，保证画面黑白层次分明，文字、图表边缘清晰，避免出现模糊、拖影现象，选择投射比在 1.2 - 1.8 之间的机型，确保在有限空间内可投射出 100 - 120 英寸的画面。支持 HDMI、USB - A、USB - C、无线投屏（Wi - Fi 5 及以上）等多种连接方式，具备自动垂直梯形校正和手动水平梯形校正功能。支持桌面摆放、吊装两种安装方式，吊装时需配备专用支架。
投影幕布1个
幕布尺寸需与投影仪投射画面匹配，选择 100 英寸幕布，比例 16:9（适配主流视频、PPT 格式），支持一键升降、暂停功能，升降过程平稳，无卡顿、抖动现象。
智能电视机8台
尺寸 55 英寸，分辨率≥4K；支持 HDMI 接口，便于后续功能扩展；支持基础视频播放；适配病房环境；支持壁挂安装，节省病房空间；待机功耗≤1W，符合节能要求。

