附件一：

试剂技术参数
	
	参数要求

	产品名称
	ABO血型反定型检测卡（微柱凝胶）

	产品功能描述
	应用微柱凝胶免疫技术，采用排阻层析原理，即在微柱凝胶介质中，红细胞抗原与相应抗体结合，形成红细胞免疫复合物，在一定离心力下，该复合物不能通过凝胶间隙而浮于胶表面或悬于胶中；如无相应抗体结合，则不能形成红细胞免疫复合物，在一定离心力下，分散的红细胞可以通过凝胶间隙沉于微柱腔底部。

	产品用途描述
	用于人ABO血型反定型检测，仅用于临床检验。

	产品配置及技术参数要求
	每张卡含有中性凝胶6柱，专用于加入标准红细胞与待检血清/血浆进行反定型试验。可上机自动化检测，结果可溯源。

	
	在聚丙烯塑料透明卡片上的六支微柱型管中填充葡聚糖凝胶，第一到第六支微柱型管均装有不含抗体试剂的中性胶（含0.1%NaN3的生理氯化钠溶液及葡聚糖凝胶）


