附件一：

1、需整机保修，包括流式细胞仪和自动上样系统；

2、至少包括每年4次的设备维护保养，2次系统检查和更换保养套包；

3、维保期内，免费更换出故障的仪器硬件；

4、仪器故障后，需工程师2小时电话响应；24小时到达现场检修；

5、服务期限：1年。

6、该仪器使用年限已超10年，同时该型号仪器已经停产，无三方配件，

需要原厂授权保修。

