附件一：

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	配药室上下柜
	配药室柜子下柜宽60-80cm，长度约4m，两个转角，柜体采用 304 不锈钢材质，防腐蚀、易清洁。柜内设置分层隔板（可调节高度），下柜底部需加装防潮脚垫，上柜长度约4m。
	1套
	按元/米报价，最终以实际测量施工尺寸为准

	2
	液体柜
	双层玻璃门设计（钢化玻璃，厚度≥5mm），内部设 3 层可调节隔板，每层承重≥20kg，配备温度传感器（显示范围 0-40℃），适配配药室空间，可存放生理盐水、葡萄糖溶液等液体，符合《药品经营质量管理规范》中液体药品储存要求。参考尺寸100*40*180cm。
	2套
	

	3
	二门器械柜
	柜体材质:采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，耐腐蚀、易清洁、无异味，符合医用卫生标准;柜体表面经拉丝处理，避免反光刺眼，适配医疗环境视觉需求；柜门采用双层钢化玻璃，厚度≥5mm，透明度高，玻璃边缘无毛刺，密封胶条防水防尘。
柜门设计:双开门结构，门体厚度≥1.0mm，配备内嵌式静音合页，开关顺畅无噪音，闭合后密封性良好(缝隙≤2mm)，防止灰尘、湿气进入。
内部结构：配置3-4层可调节隔板，隔板厚度≥1.0mm，承重≥30kg/层，可根据器械高度自由调节间距(调节步距≤2cm);隔板边缘设置防掉落挡边(高度≥1.5cm)，防止器械滑落。参考尺寸:高190cmx宽90cmx深45cm。
	2个
	

	4
	垃圾柜
	柜体材质:采用304不锈钢材质，确保耐医用消毒液腐蚀;内部结构:隔板底部增设加强筋，提升承重稳定性(单层承重≥30kg，满载状态下无明显变形);柜体角落采用圆弧打磨处理(圆角半径≥5mm)，避免医护人员碰撞受伤。
防火要求:柜体材质防火等级需达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-2012)中的B1级，适配医院消防规范;参考尺寸:W45cm*D52cm*H83cm
	2个
	


