附件一：

1、病历车1台
方便病历归类，抽屉滑轨为静音滚珠式，抽拉顺畅无卡顿，配备 4 个万向轮（2 个带刹车），推动时噪音≤40dB，存储病例多于30本。
2、治疗车2台

    多层隔板设计，每层承重≥15kg，配备可拆卸围栏（高度10cm），防止器械滑落，耐消毒（可耐受75%酒精擦拭），表面光滑易清洁，4个万向轮（2 个带刹车），轮径≥40mm，推动噪音≤35dB，适配病房通道，侧面配备挂钩（可挂消毒液、手消液），抽屉带锁（可存放贵重器械）。
