附件一：

电子体重秤：数量1台，最大称量≥150kg，精度 ±0.1kg，可测量身高，配备背光显示屏（方便老年患者查看），支持数据稳定显示，无延迟跳数。
垃圾台秤：数量2台，最大称量≥50kg，精度 ±0.5kg，有蓄电池，带直冲电源，具备防水防腐蚀外壳，适配医疗垃圾处理场景，支持数据稳定显示，无延迟跳数。

