附件一：

耗材技术参数

	
	参数要求

	产品名称
	一次性使用超声刀头（超声高频外科集成系统超声刀头）

	产品功能描述
	具有止血功能的手术剪是提供单个病人使用的无菌器械，此类器械配备夹钳臂和涂层弯刀，此类器械采用了自适应组织技术，这使发生器可以在其使用过程中确认及监测器械，进而调节和调整发生器功率输出，并为使用者提供音频反馈。

	产品用途描述
	产品与主机配合使用，适用于在需要止血及要求将灼伤程度降至最低限度时进行软组织切割。

	产品配置及技术参数要求
	HAR23CN：杆径5mm，杆长23cm，钳口形状弯型，环氧乙烷灭菌，凝闭5mm血管

HAR36CN：杆径5mm，杆长36cm，钳口形状弯型，环氧乙烷灭菌，凝闭5mm血管

HARH23：杆径5mm，杆长23cm，钳口形状弯型，环氧乙烷灭菌，凝闭7mm血管

HARH36：杆径5mm，杆长36cm，钳口形状弯型，环氧乙烷灭菌，凝闭7mm血管

FCS509CN：器械长度9cm，工作刀头长度16mm，剪式，环氧乙烷灭菌，凝闭5mm血管


	
	参数要求

	产品名称
	可吸收性外科缝线/可吸收性缝线，

	产品功能描述
	缝线使用采用三氯生涂层或熏蒸工艺，具有优秀的抗菌性；具有更稳定的张力支撑时间及线体强度；缝针材质优良，有更优的锋利度。

	产品用途描述
	产品用于外科手术各个层次的缝合

	产品配置及技术参数要求
	SXPP1A405：线径1，线长45cm，针长40mm，圆针，弧度1/2

SXMP1B452：线径3-0，线长23cm，针长26mm，圆针，弧度1/2

SXMP1B434：线径4-0，线长15cm，针长17mm，圆针，弧度1/2

SXMP1B117：线径4-0，线长30cm，针长19mm，精细反角针，弧度3/8

MCP496G：线径4-0，线长45cm，针长19mm，爱惜牢反角针，弧度3/8
PDP771D：线径4-0，线长8*45cm，针长22mm，圆针，弧度1/2

VCP1772ED：线径3-0，线长8*45cm，针长22mm，爱惜牢圆针，弧度1/2

VCP1771ED：线径4-0，线长8*45cm，针长22mm，爱惜牢圆针，弧度1/2

VCP1751D：线径2-0，线长8*45cm，针长40mm，圆针，弧度1/2

VCP1752D：线径0，线长8*45cm，针长40mm，圆针，弧度1/2


	
	参数要求

	产品名称
	一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器及钉仓（电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓）

	产品功能描述
	加强型电动腔镜关节头直线型切割吻合器属无菌、单一患者使用的器械，可同时切割和钉合组织。共有六排交错排列的缝钉，切割线每侧各三排。杆身可在两个方向上自由旋转，而且关节头装置可使杆身远端部分旋转，以便于侧向进入手术部位。

	产品用途描述
	用于在外科手术中进行组织横切、切除、建立吻合，可与缝钉线或组织支撑材料配合使用。本产品可用于肝实质、胰腺、肾脏、脾脏以及肺组织的横切和切除术。

	产品配置及技术参数要求
	PSEE45A：吻合器枪头装载吻合长度45mm的钉仓；

GCFRGW：非对称预弯缝钉，成钉高度1.0mm，缝钉排数6排，吻合长度45mm；

GCFRGB：非对称预弯缝钉，成钉高度1.5mm，缝钉排数6排，吻合长度45mm；

GCFRGD：非对称预弯缝钉，成钉高度1.8mm，缝钉排数6排，吻合长度45mm；

GCFRGG：非对称预弯缝钉，成钉高度2.0mm，缝钉排数6排，吻合长度45mm；

PSEE60A：吻合器枪头装载吻合长度60mm的钉仓

GCFLGW：非对称预弯缝钉，成钉高度1.0mm，缝钉排数6排，吻合长度60mm；

GCFLGB：非对称预弯缝钉，成钉高度1.5mm，缝钉排数6排，吻合长度60mm；

GCFLGD：非对称预弯缝钉，成钉高度1.8mm，缝钉排数6排，吻合长度60mm；

GCFLGG：非对称预弯缝钉，成钉高度2.0mm，缝钉排数6排，吻合长度60mm。




