附件一：

耗材技术参数

	
	参数要求

	产品名称
	小针刀：0.4*40、0.6*60

双刃针刀：0.6*20、0.8*50

	产品功能描述
	小针刀的刀刃较为锋利，能在局部麻醉下，经皮穿刺进入病变组织，对粘连、挛缩、瘢痕等异常组织进行切割、松解，以改善局部组织的力学平衡，解除神经、血管等的卡压，从而缓解疼痛和改善局部症状。

	产品用途描述
	适用于胸腹部手术的术后切口痛的治疗及各种慢性疼痛的辅助治疗。

	产品配置及技术参数要求
	采用优质不锈钢，具有良好的耐腐蚀性和强度，确保在使用过程中不会发生弯曲或折断。采用环氧乙烷灭菌，确保产品无菌；灭菌后环氧乙烷残留量符合国家标准。

	
	采用医用级材料，不易产生过敏等反应，针尖应锋利且刃口平整，能顺利进行切割和松解操作，同时要保证针体与针柄连接牢固，不易松动。


