附件一：

一、球状电极：

主要用于宫颈息肉、尖锐湿疣等的治疗，适用于妇科可进行精细切割、止血、凝血手术；

型号: 1.直型，直径4mm，长110mm；

2.直型，直径5mm,长110mm；

需与高频电外科系统主机匹配。

二、圆套电极：

主要用于妇科宫颈疾病的治疗，如宫颈上皮内瘤变(CIN)、宫颈息肉、宫颈糜烂等的环形切除手术；

型号: 1.直型，直径10mm，长130mm；

2.直型，直径15mm,长135mm；

    需与高频电外科系统主机匹配。
三、一次性使用电刀笔：

高频电外科系统工作中，医生通过操作电刀笔的控制按钮进行切割组织或止血；

一次性使用电刀笔带2个按钮，线长3米，需与高频电外科系统相匹配。
