附件一：

	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	等离子双极能量平台
	1）单极最大输出功率：≥400W（200Ω）；双极最大输出功率：≥400W（75Ω）

2）设备出现错误时有声音及图像报警提示

3）可以集成到一体化手术室中

4）9寸高分辨率液晶触屏显示器，清晰易操作

5）图形化的操作符号图标，直观易调节

6）每种模式可预设优选参数，在此基础上可以进行个性化调节

7）可通过脚踏开关进行两个参数间切换

8）可通过脚踏开关进行两个插口间激活的切换

9）主机编码系统可实现自动器械识别。

10）共计单双极模式数量≥35个

11）设备带有预设程序的同时可以自行设计程序，≥存储300个

12）与摄像主机和电切镜同品牌
	1

	2
	脚踏
	双极脚踏
	1

	3
	高频导线
	双极高频导线
	1

	4
	电切镜
	1）广角，直径 ≤4 mm

2）长 ≥30 cm

3）可高温高压消毒，可以兼容现有主机
	1

	5
	电切镜鞘
	1）电切镜鞘，≤26Fr，斜面

2）内鞘可旋转，陶瓷绝缘，连续灌流 
	1

	6
	鞘芯
	鞘芯 
	1

	7
	工作手件
	1）工作手件，双极。指控。

2）在非工作状态时电极位于鞘内
	1


