附件一：

	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	高清摄像

主机


	1)输出分辨率支持1920x1080，逐行扫描。

2)集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。

3)主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号。

4)可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。

5)电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

6)可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

7)可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

8)术野画面至少5级亮度可调。

9)术野画面至少5级电子放大功能。

10)术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

11)通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

12)至少4 个USB接口。

13)输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。

14) 可升级为3D内窥镜。
	1

	2
	摄像头
	1)采集像素：摄像头像素为1920 x 1080

2)全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

3) 电气安全：医用设备电气安全CF-1类；
4)焦距为15.5 mm≤F≤16.5 mm。
	1

	3
	冷光源系统
	LED光源，不使用激光，充分保护医护人员。
	1

	4
	导光束
	导光束，带安全锁定装置，高耐热型，直径≤3.5mm，长≥230cm
	1

	5
	监视器
	1）≥27寸进口显示器；
2）分辨率为1920X1200。
	1

	6
	膨宫机
	1）流量范围：宫腔镜模式200/400/600ml/min；腹腔镜模式0-1300ml/min；

2）压力范围：宫腔镜模式0-200mmHg；腹腔镜模式100/300/500mmHg；

3）智能化软件与设备自动识别精确的宫腔内压力控制；

4）全彩触摸屏，可动态显示各种功能数据（如实际流量、实际压力等），操作便捷；

5）电子控制系统可保证子宫腔在手术中的最佳膨胀状态；

6）具有防止TURP综合症的负压系统；

7）具有腹腔镜和宫腔镜两种工作模式；

8）可预设压力、流速及吸引最高值，超出范围即声光报警，确保手术安全；

9）预设置与实际值同时显示，方便观察。
	1

	7
	膨宫管
	可重复使用宫腔镜冲洗管路套件
	1

	8
	图文工作站
	图文工作站
	1

	9
	台车
	国产医用台车
	1


