附件一：

用途：适用于外科术后胸腔、腹腔、脑室、腰椎及创面的渗液、积液或脓液引流。

规格：7.0mm（F22）、9.0mm（F28）。

参数要求：医用硅橡胶(符合YY/T0031标准)不易产生过敏等反应，锥形式，含侧孔或多腔设计，导管表面光滑，柔软，方便置入，环氧乙烷灭菌。
