附件一：

医院急救常规型号，具备同步和非同步除颤功能，适用于成人、儿童、小儿及胸内除颤，可调节多种能量输出，满足不同患者和心律失常类型的需求。充电速度快，一般要求在10秒内充到最大能量。带自动识别心律失常类型，避免误放电。具有过压、过流保护，防止对患者和操作者造成伤害。电极板有绝缘设计，防止漏电。带屏幕大，带心电显示，操作界面简洁明了，按钮布局合理，标注清晰，便于快速操作。最好有图形化界面和语音提示，降低操作难度，带转运车或便携型，便于携带和移动。电池续航：电池续航时间长，能满足多次除颤和长时间使用的需求。充电时间短，方便快速投入使用。
