附件一：

麻醉手术专用型，抗电刀干扰。ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。支持房颤及室上性心律失常分析功能，实时心律失常分析，多导心电分析，ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。支持RR呼吸率测量，带麻醉深度监测BIS。无创血压适用于成人，小儿和新生儿，提供整点、手动、自动间隔、连续、序列五种测量模式。血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测。支持双通道有创压IBP监测，有创压适用于成人，小儿和新生儿。支持升级模块，可与主流品牌的麻醉机、输注泵产品相连，实现麻醉机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、手麻系统的信息共享。具有各种参数报警功能。内置高能锂电池，蓄电供电时间≥4小时。
