附件一：

车身材质为铝合金材质，内有活动隔板，轻便易推，密封性能好；

参考尺寸1200*700*1000mm；

静音轮，车轮活动轻便，易于移动；

侧开车门可大幅度打开，以便装放器械，避免磕碰。
