附件一：

选择管径大、小两个型号各一根，大号外径5.5-6mm，小号外径3.5-4mm，带蓄电池可反复充电，带显示屏，视场≥120度，弯曲角度≥100度，器械或吸痰通道，配镜盒，电源转换器，充电器，通道刷等。
