附件一：

工作频率:40.68MHZ，误差±1.5%；

输出功率:200W最大，误差±20%；

输出方式:连续输出、断续输出、脉冲输出；

脉冲宽度:200~1000US,步进50US，误差±10%；

定时范围:0~99min,误差不大于1min；

断续频率:10~200HZ,步进10HZ，误差±10%；

输入功率:不大于1000AV。

