附件一：

服务设备：医院现有1台手术室自动门的电机损坏，开关门不稳定，型号：DS150，品牌：纳博克。

2.服务范围和标准：

2.1核心要求：完成当前损坏电机的更换，使手术门恢复正常。
2.2提供更换的备件必须为原厂全新或符合原厂技术标准的翻新件，新机质保1年，拆除件质保3个月。
2.3费用全包：维修总价须包含所有配件费、维修人工费、工时费、差旅费及各项服务费，医院不再支付任何额外费用。
2.4 服务方式：上门更换服务，涵盖故障处理、备件更换、技术咨询等。

3.资质与能力

3.1必须为设备原厂或其中国区授权的第三方服务商，并提供有效授权证明。
3.2 现场工程师应具备相应资质与经验。
