附件一：

一、多联机：

1、空调使用面积：约 202㎡ ； 

2、单位负荷：300w/㎡ ，制冷量约 60Kw ； 

3、机组配置如下：多联机（管道式）室内机 5 台，单台制冷量 12Kw（5 匹）； 多联机（变频式）室外主机 1 台，单台 制冷量 60Kw（25 匹）；

4、拆除：原有风机盘管及管道拆除。

二、消音器：艾赛普制氧机排氮消音器2寸螺纹接口。
