附件一：

具备电力部门认可的资质水平，进行电气预防性试验操作。高新院区高压柜30台,变压器15台，高压电缆15条。湖光院区高压柜17台，高压隔离柜5台，变压器7台，高压电缆7条。停车楼配电室高压柜6台及真空断路器和继电保护，变压器2台，高压电缆7条，真空断路器7台。出具正式的书面检测报告满足相关部门安全检查要求。一并负责湖光院区6双绝缘手套、6双绝缘靴及2支高压验电笔的检测。如遇医院供电紧急故障承诺2 小时应急响应进行处理。负责联系电力管理部门进行业务对接。服务期三年。
